# Informe de seguimiento
Proyecto BAYO

Ampliación de nave industrial · Estructura metálica

| Fecha del informe | 25/10/2026 | Periodo analizado | 02/09/2026 - 25/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin previsto | 30/11/2026 | Estado general | En ejecución |

# Resumen ejecutivo

El avance global estimado es del 51 %, frente al 58 % previsto. La principal desviación se concentra en fabricación, con un avance del 54 % frente al 61 % planificado.

La ingeniería de detalle está prácticamente finalizada, pero sigue pendiente la validación de la unión D-17 y la revisión de dos planos de montaje solicitada tras una modificación del cliente.

La tornillería de alta resistencia se ha recibido aproximadamente al 78 %. El segundo lote está previsto para el 29/10/2026 y un retraso podría afectar a la preparación de conjuntos y a la expedición.

Dos uniones soldadas están pendientes de reinspección por ultrasonidos, prevista para el 27/10/2026. No se ha confirmado si será necesaria una reparación adicional.

La primera expedición está prevista para el 03/11/2026 y el montaje para el 06/11/2026. Siguen pendientes la disponibilidad final de los conjuntos del primer envío y la confirmación con el cliente de la zona de descarga y los accesos.

Lectura ejecutiva: la información disponible no confirma todavía si la desviación puede recuperarse sin afectar al calendario de expedición.

# 1. Estado general del proyecto

Situación: proyecto en ejecución, con una desviación de 7 puntos porcentuales respecto al avance previsto a fecha de cierre del informe.

Foco de gestión: cerrar los puntos técnicos y de calidad abiertos, asegurar el suministro pendiente y validar un escenario de recuperación de fabricación antes de confirmar el calendario de expedición y montaje.

# 2. Avances por ámbito

## 2.1 Oficina técnica

El modelado principal está completado y la documentación de fabricación ha sido emitida en su mayor parte.

La ingeniería de detalle está prácticamente finalizada.

El detalle de unión D-17 continúa pendiente de validación final por una interferencia detectada con una instalación auxiliar. No bloquea actualmente toda la producción, pero puede afectar a una secuencia concreta si no se resuelve durante la próxima semana.

Se ha solicitado revisar dos planos de montaje porque la última revisión del cliente modifica la posición de un elemento secundario. El impacto en horas de oficina técnica no está cuantificado.

## 2.2 Compras y suministro

Los perfiles y la chapa principal S355 han sido recibidos y están disponibles.

Se ha recibido aproximadamente el 78 % de la tornillería de alta resistencia. El proveedor ha indicado el 29/10/2026 como fecha prevista para el segundo lote.

Los consumibles de soldadura y el material auxiliar no presentan incidencias relevantes comunicadas.

La falta parcial de tornillería no ha detenido la fabricación, aunque puede condicionar la preparación de algunos conjuntos para expedición si el segundo lote se retrasa.

## 2.3 Fabricación

El avance estimado es del 54 %, frente al 61 % previsto, y constituye el principal desfase respecto a la planificación.

Durante la segunda quincena se han priorizado los conjuntos correspondientes a la primera expedición.

Se han registrado dos paradas cortas asociadas a reajustes de planificación y disponibilidad de material, sin paralización general de la línea.

El equipo de producción considera recuperable parte de la desviación mediante la reorganización de secuencias, pero no se ha validado un nuevo escenario de fechas.

## 2.4 Calidad

Los controles dimensionales realizados no han mostrado desviaciones generalizadas.

Dos uniones soldadas están pendientes de reinspección mediante ultrasonidos tras una indicación detectada en el primer control. La reinspección estaba prevista para el 27/10/2026.

No se ha determinado si será necesaria alguna reparación adicional.

La documentación de calidad de los conjuntos ya liberados se está preparando para acompañar las expediciones.

## 2.5 Expedición y montaje

La primera expedición está prevista para el 03/11/2026. La preparación logística se ha iniciado, pero debe confirmarse la disponibilidad final de todos los conjuntos previstos para el primer envío.

El inicio del montaje en obra figura para el 06/11/2026.

Está pendiente confirmar con el cliente la disponibilidad definitiva de la zona de descarga y el acceso de los medios auxiliares.

# 3. Incidencias y riesgos

| Elemento | Situación | Impacto posible | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalle D-17 | Validación pendiente | Afectación a una secuencia de fabricación | Abierto |
| Tornillería | 22 % pendiente de recepción | Preparación de conjuntos y expedición | Seguimiento |
| Fabricación | 54 % real frente a 61 % previsto | Compresión del calendario | Abierto |
| Calidad | 2 soldaduras pendientes de reinspección | Liberación de conjuntos | Abierto |
| Montaje | Acceso y descarga por confirmar | Inicio de trabajos en obra | Pendiente |

Limitación: el informe identifica impactos posibles, pero no cuantifica su efecto temporal o económico.

# 4. Decisiones pendientes

| Decisión | Actuación requerida | Información pendiente |
| --- | --- | --- |
| Validación técnica de D-17 | Cerrar la solución y emitir la revisión correspondiente. | No se identifica el responsable definitivo ni una fecha de cierre concreta. |
| Recuperación de fabricación | Validar un escenario de recuperación y su impacto sobre las expediciones. | No existe todavía un nuevo escenario de fechas validado. |
| Logística de montaje | Confirmar con el cliente la zona de descarga y el acceso de medios auxiliares. | No consta el responsable definitivo de coordinación. |
| Revisión de planos | Determinar el impacto de las dos revisiones solicitadas por el cliente. | No se ha cuantificado el impacto en horas ni el impacto económico. |
| Reinspección de soldaduras | Determinar la necesidad de reparación tras la reinspección. | La necesidad de reparación sigue sin confirmar. |

# 5. Próximos pasos

Cerrar la validación del detalle D-17 y emitir la revisión correspondiente.

Confirmar la fecha real de entrega del segundo lote de tornillería.

Validar un escenario de recuperación de fabricación y revisar su impacto sobre las expediciones.

Completar la reinspección de las dos uniones soldadas pendientes.

Confirmar con el cliente la logística de descarga y el acceso para montaje.

# 6. Información ambigua, contradictoria o insuficiente

No se identifica al responsable definitivo de coordinar la validación del acceso a obra.

No se cuantifica el impacto en horas de oficina técnica ni el impacto económico de las modificaciones de planos solicitadas por el cliente.

No se confirma la capacidad real de recuperar la desviación de fabricación sin modificar el calendario de expedición.

No se confirma si las dos soldaduras pendientes de reinspección requerirán reparación.

No se aporta una cuantificación del impacto temporal o económico de los riesgos abiertos.

La expresión «durante la próxima semana» utilizada para D-17 no concreta una fecha de compromiso.

El informe utiliza los estados «Abierto», «Seguimiento» y «Pendiente» sin definir criterios diferenciadores.

Nota de fuente: este documento reorganiza y mejora exclusivamente la información contenida en el informe original. No se han añadido causas, fechas, responsables ni conclusiones no respaldadas por dicho contenido. El caso es ficticio y está preparado para formación.